ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ

Территориальный отдел в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе

| Ул. Набережная 4, г. Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, 628309 телефон: 8 (3463)-221138 факс: 8 (3463)-234480 e-mail: rpn-yugansk@mail.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29.08.2019г | № | 515 |  |  |  |  |

МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа

с углублённым изучением  отдельных предметов № 10»

Юр. адрес: г. Нефтеюганск, 13  микрорайон, здание № 68

Предписание № 515__

Об устранении нарушений санитарного законодательства

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе,   в ходе проведения внеплановой, документарной проверки  в отношении  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  с углублённым изучением  отдельных предметов № 10», осуществляющего свою деятельность по адресу  (юридический/фактический) 628311,  Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  город Нефтеюганск,  13  микрорайон, здание № 68,  628312,  Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  город Нефтеюганск,   Проезд 6П,, здание № 16, организованного  в соответствии с требованиями (статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), по проверке предписания № 513 об устранении нарушений санитарного законодательства от 29.11.2018 года, на основании Распоряжение (Приказ) Заместителя Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре  А.А. Казачинина, по информации предоставленной МБОУ «СОШ  с углубленным изучением отдельных предметов № 10» входящий № 3170 от 25.07.2019 года установлено:

По адресу адресу фактического осуществления деятельности: г. Нефтеюганск  13  микрорайон, здание № 68.

Не выполнен п. 1

1. Привести  в соответствие с требованиями санитарных правил количество детей  обучающихся  в начальных классах, среднего и старшего звена по адресу: г. Нефтеюганск  13  микрорайон, здание № 68, в соответствие нормируемой площади учебных помещений на одного занимающегося  не менее 2,5 м2, согласно п. 5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменением №

Срок: до 01.08.19г.

Не выполнен п. 2

2. Привести  в соответствие с требованиями санитарных правил количество детей в обучающихся  в мастерских школы (слесарная, столярная), привести в соответствие нормируемой площади учебных помещений на одного занимающегося  не менее 6,0 м2, согласно п. 5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменением № 3).

Срок: до 01.08.19г

Не выполнен п. 3

3. Привести  в соответствие с требованиями санитарных правил здание  мастерских (столярные, слесарные), размещённое на территории школы находящиеся  в неудовлетворительном состоянии,  закрыты с  августа 2018 года, провести капитальный ремонт помещений мастерских, согласно п.4.28, п.4.29, р.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

Срок: до 01.08.19г.

Выполнен п. 4

4. Привести  в соответствие с требованиями санитарных правил  расписание учебных занятий школы на 2018-2019г.г. соблюдать чередование предметов, различных по сложности в течение дня и недели по шкале трудности, в том числе учитывая  занятия физической культурой в расписании занятий, согласно п. 10.7. Приложение №3 (таблица №1,№2,№3), п.10.8  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования  к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок: до 01.02.19г.

Выполнен п. 5

5. Привести  в соответствие с требованиями санитарных правил прохождение  гигиенического  обучения всеми  сотрудниками школы, не допускать к работе  сотрудников школы не прошедших гигиеническое обучение, отстранить от работы 31 сотрудника без гиг. обучения, согласно п.13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок: с  29.11.18г., до 01.02.19

Выполнен п. 6

6. Привести  в соответствие с требованиями санитарных правил организацию лабораторного контроля наружного искусственного освещения,  на территории образовательных организаций  по адресу: г. Нефтеюганск, 13-68, Проезд 6П, здание № 16, администрацией школы не представлены результаты контроля, где уровень искусственной освещенности на земле должен быть не менее 10 лк, согласно п.3.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», результаты лабораторного  исследования наружного искусственного освещения.

Срок: до 01.08.19г.

Выполнен п. 7

7. Привести  в соответствие с требованиями санитарных правил искусственное освещение (софиты) у учебных досок  в учебном кабинете №210, №135, согласно п.7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», на момент проведения обследования.

Срок: до 01.02.19г.

Выполнен п. 8

8. Привести  в соответствие с требованиями санитарных правил своевременную замену вышедших из строя ламп искусственного освещения, в учебных  классах №398,  №307, №311, №310, №320, 210, согласно  п.7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок: с 29.11.18г.

Выполнен п. 9

9. Привести  в соответствие с требованиями санитарных правил уровни искусственного освещения в помещениях школы, провести лабораторный контроль, согласно п.7.2.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Срок: до 01.08.19г.

Выполнен п. 10

10. Привести  в соответствие с требованиями санитарных правил коэффициент пульсации освещенности в помещениях школы  согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» п.7.1.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок: до 01.08.19г.

Выполнен п. 11

11. Привести  в соответствие с требованиями санитарных правил,  параметры микроклимата в учебных кабинетах по температуре и относительной  влажности воздуха, согласно п.6.2., п.6.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок: до 01.08.19г.

Не выполнен п. 12

12. Привести  в соответствие с требованиями санитарных правил  мастерскую (каб. 109)  для трудового обучения (мальчиков), оборудовать  вытяжной вентиляционной   системой с механическим побуждением, согласно п.6.11. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок: до 01.08.19г.

Выполнен п. 13

13. Привести  в соответствие с требованиями санитарных правил помещения  для хранения и обработки уборочного инвентаря школы, оборудовать отдельной вентиляционной системой, согласно п.6.11. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок: до 01.08.19г.

Выполнен п. 14

14. Привести  в соответствие с требованиями санитарных  медицинский пункт школы по адресу: г. Нефтеюганск, 13-68,  оборудовать раковиной  с подводкой холодной и горячей воды. кабинет медицинской сестры для приема детей, согласно п.5.19.5.СаНпиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.5.6.  СанПиН 2.1.3.2630 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Срок: до 01.08.19г.

Выполнен п. 15

15. Привести  в соответствие с требованиями санитарных правил учебные кабинеты №№102,103,104,105,201,202,203,204,205  (начальные  классы), оборудовать раковины в  соответствии  росто-возрастным особенностям учащихся установить  на  высоте 0,5 м от пола до борта раковины (для обучающихся 1 - 4 классов), согласно  п.4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок: до 01.08.19г.

Не выполнен п. 16

16. Привести  в соответствие с требованиями санитарных правил школьный  гардероб, оборудовать ячейками для обуви, согласно п.4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок: до 01.08.19г.

Выполнен п. 17

17. Привести  в соответствие с требованиями санитарных правил цветовую  маркировку на ученической мебели (кабинет №112 "Технология " для начальных классов), согласно п.5.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» .

Срок: до 01.08.19г.

Выполнен п. 18

18. Привести  в соответствие с требованиями санитарных  правил учебные доски в кабинетах школы, оборудовать лотками для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки  (кабинет №135), согласно п.5.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".

Срок: до 01.08.19г.

Выполнен п. 19

19.  Привести  в соответствие с требованиями санитарных кабинеты информатики школы компьютеры расставить с учетом требований, т.к. установлено, что основной световой поток направлен спереди и сзади обучающихся (кабинет №№114,318) согласно п.5.9., п.7.1.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

Срок: до 01.08.19г.

Выполнен п. 20

20. Привести  в соответствие с требованиями санитарных правил спортивный зал, снарядной внутренняя отделка  потолка, стен  имеет признаки повреждений грибком, дефекты, требует проведения ремонта, согласно  п.4.28.СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".

Срок: до 01.08.19г.

Выполнен п. 21

21. Привести  в соответствие с требованиями санитарных правил спортивный инвентарь,  спортивные маты имеют дефекты, что затрудняет качественное проведение ежедневной обработки с моющими средствами, согласно  п.12.15. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок: до 01.08.19г.

Выполнен п. 22

22. Привести  в соответствие с требованиями санитарных правил  малый  спортивный зал (первый этаж), внутренняя отделка  потолка, стен  имеет дефекты, требует проведения ремонта, согласно  п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".

Срок: до 01.08.19г.

Не выполнен п. 23

23. Привести  в соответствие с требованиями санитарных правил здание школы для мастерских (столярные, слесарные) размещённое на территории школы, находящиеся  в неудовлетворительном состоянии (закрыты с  августа 2018 года), требующее проведение капитального  ремонта, согласно  р.4, р.6  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок: до 01.08.19г

Выполнен п. 24

24. Привести  в соответствие с требованиями санитарных правил кабинет площадь на одного человека в мастерской (каб 109)  для мальчиков, которая  составляет– 4,96м2,, , при норме  6,0м2, согласно  п.5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок: до 01.08.19г

Выполнен п. 25

25. Привести  в соответствие с требованиями санитарных правил  оконные проемы в мастерской, с целью контроля инсоляции  оборудовать  регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи, согласно  п.7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок: до 01.08.19г

Выполнен п. 26

26. Привести  в соответствие с требованиями санитарных правил  туалеты для мальчиков  оборудовать писсуарами, согласно п.4.33. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.

Срок: до 01.08.19г

Выполнен п. 27

27. Привести  в соответствие с требованиями санитарных правил санузлы для девочек,  оборудовать кабинами  личной гигиены в туалетной комнате, согласно п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок: до 01.08.19г

Выполнен п. 28

28. Привести  в соответствие с требованиями санитарных правил   туалеты  для девочек (3 этаж ) и туалеты  для мальчиков (2 этаж), внутренняя отделка  имеют   дефекты  (кафельная  плитка имеет сколы, трещины), согласно п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок: до 01.08.19г

Выполнен п. 29

29. Привести  в соответствие с требованиями санитарных правил  учебные кабинеты  №№211,315, 318, 319, 320, рекреацию, внутренняя отделка - линолеум и  кафельная  плитка имеет дефекты, трещины,  требует проведения ремонта или замены, согласно  п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок: до 01.08.19г

Выполнен п. 30

30. Привести  в соответствие с требованиями санитарных правил  учебные кабинеты № № 213, 315, 320 и рекреацию, внутренняя отделка  потолка  имеет  признаки поражении грибком (подтеки), требует проведения ремонта, согласно  п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок: до 01.08.19г

Выполнен п. 31

31. Привести  в соответствие с требованиями санитарных правил  ученическую мебель (столы, стулья) в кабинетах  №№308, 310, 311,312,320,228, 218,211,212,213,208,202,135, имеющие дефекты, сколы, что не допускает проведение влажной уборки с применением  моющих и дезинфицирующих средств, требующей замены, согласно п.12.3 СаНпиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок: до 01.08.19г

Выполнен п.32

32. Привести  в соответствие с требованиями санитарных правил  организацию контроля  за эффективной работой вентиляционных систем в помещениях школы её техническое состояние,  для обеспечения  оптимальных параметров микроклимата и воздушной среды, включая физкультурные и  актовый зал, учебные помещения и кабинеты,  столовая, медицинский пункт, санитарные узлы, помещения для обработки и хранения уборочного инвентаря, столярные и слесарные мастерские  и др. помещений, наличие  результатов обследования технического состояния вентиляции  с инструментальным измерением объемов вытяжки воздуха, согласно  п.6.1. п.6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

Срок: до 01.08.19г

Не выполнен п. 33

33. Привести  в соответствие с требованиями санитарных правил производственные помещения  пищеблока школьной столовой,  предусмотреть отдельное помещение овощного склада  согласно п. 4.17.  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.2.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Срок: до 01.08.19г

Выполнен п.34

34. Привести  в соответствие с требованиями санитарных правил производственные помещения  пищеблока школьной столовой  требующей  проведения ремонтных работ, внутренняя отделка  горячего цеха, моечной столовой посуды, помещения для холодильного оборудования, загрузочная,   имеют дефекты. сколы и трещины. напольное  покрытие (кафельная плитка), согласноп.5.19.4.СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,  п.5.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего образования», п. 5.5, 5.6. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Срок: до 01.08.19г

По фактическому адресу осуществления деятельности: город Нефтеюганск, Проезд 6П, здание № 16

Выполнен п. 35

35. Привести  в соответствие с требованиями санитарных правил количество учеников в 1х классах по адресу: город Нефтеюганск, Проезд 6П, здание № 16 МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением  отдельных предметов №10», в соответствие нормируемой площади учебных помещений на одного занимающегося  не менее 2,5 м2, согласно п. 5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменением № 3).

Срок: до 01.08.19г.

Выполнен п. 36

36. Привести  в соответствие с требованиями санитарных правил      расписание учебных занятий на 2018-2019г.г. образовательной организации по адресу: город Нефтеюганск, Проезд 6П, здание № 16 МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением  отдельных предметов №10»     составить с учетом дневной умственной работоспособности обучающихся,  соблюдать чередование предметов, различных по сложности в течение дня и недели по шкале трудности, в том числе учитывая  занятия физической культурой в расписании занятий, согласно п. 10.7. Приложение №3 (таблица №1,№2,№3), п.10.8  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования  к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок: до 01.02.19г.

Не выполнен п. 37

37. Привести  в соответствие с требованиями санитарных правил  территорию     МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  с углублённым изучением  отдельных предметов №10», расположенную по адресу: город Нефтеюганск, Проезд 6П,  здание № 16., оборудовать физкультурно-спортивную зону,   организовать футбольное поле, беговую дорожку,  оборудовать спортивные площадки (волейбольная, баскетбольная, для игры в ручной мяч), оборудовать зону отдыха, согласно  п.3.3. п3.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок: до 01.08.19г

Выполнен п. 38

38. Привести  в соответствие с требованиями санитарных правил  школьный гардероб по адресу: город Нефтеюганск, Проезд 6П,  здание № 16.,  оборудовать высоту крепления крючков для одежды в гардеробе  в соответствии росто-возрастным особенностям учащихся (учащиеся обслуживаются самостоятельно), согласно   п. 4.5.СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок: до 01.08.19г

Выполнен п. 39

39. Привести  в соответствие с требованиями санитарных правил  компьютерный класс, предусмотреть левостороннее естественное освещение  для обучающихся за компьютерами, согласно п. 7.1.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок: до 01.08.19г

Выполнен п. 40

40. Привести  в соответствие с требованиями санитарных правил  параметры микроклимата в учебных кабинетах по температуре и относительной  влажности воздуха, согласно  п.6.2., п.6.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок: до 01.08.19г

Выполнен п. 41

41. Привести  в соответствие с требованиями санитарных правил  организацию контроля  за эффективной работой вентиляционных систем в помещениях школы по адресу: город Нефтеюганск, Проезд 6П, здание № 16 МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением  отдельных предметов №10», её техническое состояние,  для обеспечения  оптимальных параметров микроклимата и воздушной среды, включая учебные помещения и кабинеты,  обеденный зал с буфетной-раздаточной. медицинский пункт, санитарные узлы, помещения для обработки и хранения уборочного инвентаря,  и др. помещений, наличие  результатов обследования технического состояния вентиляции  с инструментальным измерением объемов вытяжки воздуха, согласно  п.6.1.п.6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

Срок: до 01.08.19г

Выполнен п. 42

42. Привести  в соответствие с требованиями санитарных правил  кабинет информатики   предусмотреть кондиционирование воздуха, согласно  СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

Срок: до 01.08.19г

Выполнен п. 43

43. Привести  в соответствие с требованиями санитарных правил  вытяжную системы вентиляции в производственных цехах буфетной – раздаточной школы, оборудовать локальной вытяжной системой с механическим побуждением (вытяжным зонтом). моечную ванны для кухонной посуды, согласно п.5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.3.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования".

Срок: до 01.08.19г

Выполнен п. 44

44.Привести  в соответствие с требованиями санитарных правил  воздух закрытых помещений в учебном помещении школы по адресу: город Нефтеюганск, Проезд 6П, здание № 16 МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением  отдельных предметов №10»,  не отвечающий требованиям ГН 2.1.6.3492-17 «ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений» по санитарно-химическим показателям . в наличии Формальдегид выше ПДК до 2 раз: 1,04, не проводить учебные занятия в данном помещение до  устранения источника наличие в воздухе формальдегида, согласно  п. 6.12 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок: до 01.08.19г

Выполнен п. 45

45. Привести  в соответствие с требованиями санитарных правил кабинеты начальных классов, химии-биологии, оборудовать раковинами с подводкой горячей и холодной воды, согласно 4.27, п.8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".

Срок: до 01.08.19г

Выполнен п. 46

46. Привести  в соответствие с требованиями санитарных правил  организацию питьевого режима организованного   в  обеденном зале буфетной – раздаточной школы, которая должна  отвечать гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, согласно п. 8.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях",  п.10.2, п. 10.3. п. 10.5, п.10.7 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Срок: до 01.08.19г

Выполнен п. 47

47. Привести  в соответствие с требованиями санитарных правил учебную мебель в начальных классах,  в кабинете № 106 (1е класс) установить учебные парты, обеспечивающие  регулятором наклона поверхности рабочей плоскости, согласно  п.5.3.СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок: до 01.08.19г

Выполнен п. 48

48. Привести  в соответствие с требованиями санитарных правил учебные кабинеты, провести  расстановку мебели   (каб. №209 (3е класс)) в соответствии  п.5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок: до 01.08.19г

Не выполнен п. 49

49. Привести  в соответствие с требованиями санитарных правил кабинет физики,  оборудовать лаборантской, согласно  4.10.  СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок: до 01.08.19г

Выполнен п. 50

50. Привести  в соответствие с требованиями санитарных правил рабочие стулья с регулирующийся по углом наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья, согласно п.5.9. 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок: до 01.08.19г

Не выполнен п. 51

51. Привести  в соответствие с требованиями санитарных правил туалет для мальчиков, оборудовать кабинками согласно п. 4.25. 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок: до 01.08.19г

Выполнен п. 52

52. Привести  в соответствие с требованиями санитарных правил  производственные помещения буфетно-раздаточной школы. моечное отделение оборудовать раковиной для мытья рук персонала, согласно  п. 5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.13.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования".

Срок: до 01.08.19г

Выявленное является нарушением  ст. 1, ст.11, ст. 28, Федерального закона «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ,СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями), СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Руководствуясь ст. 50 ФЗ № 52 от 30.03.99 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДПИСЫВАЮ:  В целях  устранения нарушения требований санитарных правил и  обеспечения соблюдения действующего законодательства.

По фактическому адресу осуществления деятельности: г. Нефтеюганск  13  микрорайон, здание № 68.

1. Привести  в соответствие с требованиями санитарных правил количество детей в обучающихся  в начальных классах, среднего и старшего звена по адресу: г. Нефтеюганск  13  микрорайон, здание № 68, в соответствие нормируемой площади учебных помещений на одного занимающегося  не менее 2,5 м2, согласно п. 5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» ( с изменением № 3).

Срок: до 01.07.2020 года

2. Привести  в соответствие с требованиями санитарных правил количество детей в обучающихся  в мастерских школы (слесарная, столярная), привести в соответствие нормируемой площади учебных помещений на одного занимающегося  не менее 6,0 м2, согласно п. 5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменением № 3).

Срок: до 01.07.2020 года

3. Привести  в соответствие с требованиями санитарных правил здание  мастерских (столярные, слесарные), размещённое на территории школы находящиеся  в неудовлетворительном состоянии,  закрыты с  августа 2018 года, провести капитальный ремонт помещений мастерских, согласно п.4.28, п.4.29, р.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

Срок: до 01.07.2020 года

4. Привести  в соответствие с требованиями санитарных правил  мастерскую (каб. 109)  для трудового обучения (мальчиков), оборудовать  вытяжной вентиляционной   системой с механическим побуждением, согласно п.6.11. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок: до 01.08.19г.

5. Привести  в соответствие с требованиями санитарных правил школьный  гардероб, оборудовать ячейками для обуви, согласно п.4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок: до 01.07.2020 года

6. Привести  в соответствие с требованиями санитарных правил здание школы для мастерских (столярные, слесарные) размещённое на территории школы, находящиеся  в неудовлетворительном состоянии (закрыты с  августа 2018 года), требующее проведение капитального  ремонта, согласно  р.4, р.6  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок: до 01.07.2020 года

7. Привести  в соответствие с требованиями санитарных правил производственные помещения  пищеблока школьной столовой,  предусмотреть отдельное помещение овощного склада  согласно п. 4.17.  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.2.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Срок: до 01.07.2020 года

По фактическому адресу осуществления деятельности: город Нефтеюганск, Проезд 6П, здание № 16

8. Привести  в соответствие с требованиями санитарных правил  территорию     МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  с углублённым изучением  отдельных предметов №10», расположенную по адресу: город Нефтеюганск, Проезд 6П,  здание № 16., оборудовать физкультурно-спортивную зону,   организовать футбольное поле, беговую дорожку,  оборудовать спортивные площадки (волейбольная, баскетбольная, для игры в ручной мяч), оборудовать зону отдыха, согласно  п.3.3. п3.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок: до 01.07.2020 года

9. Привести  в соответствие с требованиями санитарных правил кабинет физики,  оборудовать лаборантской, согласно  4.10.  СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок: до 01.07.2020 года

10. Привести  в соответствие с требованиями санитарных правил туалет для мальчиков, оборудовать кабинками согласно п. 4.25. 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок: до 01.07.2020 года

В электронном виде предписание направлено 29.08.2019 года.

Представить   информацию по устранению  выявленных нарушений санитарного законодательства в ТО УРПН в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе в срок   до 15.07.2020 года.

Разъясняем, что согласно ст.19.5 КоАП РФ за неисполнение требований (предписания) должностного лица ТО УРПН Вы несёте административную ответственность.

Настоящее предписание может быть обжаловано:

- в досудебном порядке, путем подачи жалобы в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре, согласно действующему законодательству, который предусмотрен разделом V Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденный приказом от 16.07.2012г №764;

- в судебном порядке в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ путем подачи административного искового заявления в Суд общей юрисдикции (глава 22 КАС РФ), либо путем подачи заявления в Арбитражный суд (глава 4 АПК РФ).

Заместитель начальника ТО Управления Роспотребнадзора

по ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском

районе и в г. Пыть-Яхе                                                                                                   С.В. Голубкова

Предписание получил(а): _______________________________________________ 2019г